## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2022.96 | 2.55 | 2.11 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 668.06 | 1.39 | 0.92 | 0.036 | 2.73 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 443.26 | 1.81 | 2.22 | 0.036 | 3.64 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -786.35 | 3.21 | 6.42 | 0.033 | 3.51 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -93.26 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 1 | 0.37 | Open
Pipe 31 | -58.97 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 2.87 | 0.44 | Open
Pipe 110 | 1157.26 | 1.46 | 0.75 | 0.034 | 2.44 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 1144.9 | 4.68 | 12.87 | 0.032 | 4.22 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1172.05 | 3.32 | 5.53 | 0.032 | 3.4 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 303.26 | 1.94 | 3.26 | 0.037 | 3.82 | 0.67 | Open
Pipe 121 | 81.03 | 0.52 | 0.28 | 0.045 | 1.76 | 0.44 | Open
Pipe 122 | 198.97 | 2.26 | 6.06 | 0.038 | 5.18 | 0.68 | Open
Pump 9 | 2022.96 | 0 | -181.76 | 0 | 0 | 1 | Open