## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2039.47 | 2.57 | 2.14 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 621.9 | 1.3 | 0.81 | 0.036 | 2.7 | 0.81 | Open
Pipe 12 | 459.41 | 1.88 | 2.37 | 0.036 | 3.69 | 0.8 | Open
Pipe 21 | -847.26 | 3.46 | 7.37 | 0.033 | 3.55 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -109.41 | 0.31 | 0.07 | 0.046 | 1.11 | 0.39 | Open
Pipe 31 | -70.1 | 0.8 | 0.88 | 0.045 | 3.16 | 0.47 | Open
Pipe 110 | 1275.45 | 1.61 | 0.9 | 0.034 | 2.49 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 1207.56 | 4.93 | 14.2 | 0.031 | 4.25 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1227.95 | 3.48 | 6.03 | 0.032 | 3.44 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 319.41 | 2.04 | 3.59 | 0.037 | 3.92 | 0.68 | Open
Pipe 121 | 69.9 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 1.63 | 0.45 | Open
Pipe 122 | 210.1 | 2.38 | 6.7 | 0.038 | 5.26 | 0.69 | Open
Pump 9 | 2039.47 | 0 | -179.28 | 0 | 0 | 1 | Open