## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 993.45 | 122.82 | 1
Junc 11 | 210 | 972.84 | 113.89 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.85 | 114.76 | 0.82
Junc 13 | 140 | 956.72 | 113.4 | 0.67
Junc 21 | 1214.46 | 932.85 | 100.89 | 0.73
Junc 22 | 280 | 946.92 | 109.16 | 0.73
Junc 23 | 210 | 946.93 | 111.33 | 0.31
Junc 31 | 140 | 929.02 | 99.23 | 0.34
Junc 32 | 140 | 929.06 | 94.92 | 0.55
Resvr 9 | -1943.43 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -601.04 | 964.89 | 49.78 | 0.92