## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.26 | 120.14 | 1
Junc 11 | 210 | 965.81 | 110.84 | 0.87
Junc 12 | 210 | 959.52 | 112.45 | 0.84
Junc 13 | 140 | 949.53 | 110.29 | 0.7
Junc 21 | 1552.07 | 912.08 | 91.9 | 0.75
Junc 22 | 280 | 935.85 | 104.36 | 0.74
Junc 23 | 210 | 935.96 | 106.57 | 0.52
Junc 31 | 140 | 909.63 | 90.83 | 0.22
Junc 32 | 140 | 910.85 | 87.03 | 0.58
Resvr 9 | -1985.95 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -896.13 | 959.61 | 47.5 | 0.92