## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.42 | 118.91 | 1
Junc 11 | 210 | 962.59 | 109.45 | 0.87
Junc 12 | 210 | 957.05 | 111.38 | 0.84
Junc 13 | 140 | 946.17 | 108.83 | 0.71
Junc 21 | 1706.02 | 901.77 | 87.42 | 0.75
Junc 22 | 280 | 930.58 | 102.08 | 0.75
Junc 23 | 210 | 930.76 | 104.32 | 0.58
Junc 31 | 140 | 899.84 | 86.59 | 0.27
Junc 32 | 140 | 902.05 | 83.21 | 0.59
Resvr 9 | -2005.13 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1030.89 | 957.17 | 46.44 | 0.92