## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 981.76 | 117.76 | 1
Junc 11 | 210 | 959.57 | 108.14 | 0.87
Junc 12 | 210 | 954.7 | 110.36 | 0.85
Junc 13 | 140 | 942.98 | 107.45 | 0.72
Junc 21 | 1850.22 | 891.63 | 83.03 | 0.76
Junc 22 | 280 | 925.51 | 99.88 | 0.74
Junc 23 | 210 | 925.78 | 102.16 | 0.59
Junc 31 | 140 | 890.14 | 82.39 | 0.3
Junc 32 | 140 | 893.51 | 79.51 | 0.61
Resvr 9 | -2022.96 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1157.26 | 954.85 | 45.43 | 0.92