## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 979.28 | 116.68 | 1
Junc 11 | 210 | 956.75 | 106.91 | 0.87
Junc 12 | 210 | 952.49 | 109.4 | 0.86
Junc 13 | 140 | 939.96 | 106.14 | 0.73
Junc 21 | 1984.92 | 881.76 | 78.76 | 0.76
Junc 22 | 280 | 920.66 | 97.78 | 0.75
Junc 23 | 210 | 921.03 | 100.1 | 0.61
Junc 31 | 140 | 880.63 | 78.27 | 0.35
Junc 32 | 140 | 885.26 | 75.94 | 0.62
Resvr 9 | -2039.47 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1275.45 | 952.66 | 44.48 | 0.92