## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1932.25 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1011.6 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 404.1 | 1.65 | 1.87 | 0.037 | 3.45 | 0.76 | Open
Pipe 21 | 300.09 | 1.23 | 1.08 | 0.038 | 3.13 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -54.1 | 0.15 | 0.02 | 0.051 | 0.76 | 0.32 | Open
Pipe 31 | 60.56 | 0.69 | 0.67 | 0.046 | 2.08 | 0.33 | Open
Pipe 110 | 639.95 | 0.81 | 0.25 | 0.037 | 2.12 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 710.64 | 2.9 | 5.32 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1037.45 | 2.94 | 4.41 | 0.033 | 3.24 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 264.1 | 1.69 | 2.52 | 0.038 | 3.51 | 0.63 | Open
Pipe 121 | 200.56 | 1.28 | 1.52 | 0.04 | 3.65 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 79.44 | 0.9 | 1.11 | 0.044 | 3.1 | 0.49 | Open
Pump 9 | 1932.25 | 0 | -195.05 | 0 | 0 | 1 | Open