## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1952.88 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 990.76 | 2.06 | 1.91 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 436.8 | 1.78 | 2.16 | 0.036 | 3.55 | 0.77 | Open
Pipe 21 | 337.26 | 1.38 | 1.34 | 0.038 | 3.23 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -86.8 | 0.25 | 0.04 | 0.047 | 0.9 | 0.34 | Open
Pipe 31 | 64.86 | 0.74 | 0.76 | 0.045 | 2.25 | 0.36 | Open
Pipe 110 | 805.79 | 1.02 | 0.38 | 0.036 | 2.26 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 752.13 | 3.07 | 5.91 | 0.034 | 4.02 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1149.75 | 3.26 | 5.34 | 0.032 | 3.33 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 296.8 | 1.89 | 3.13 | 0.037 | 3.7 | 0.65 | Open
Pipe 121 | 204.86 | 1.31 | 1.58 | 0.04 | 3.7 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 75.14 | 0.85 | 1 | 0.044 | 3.06 | 0.49 | Open
Pump 9 | 1952.88 | 0 | -192.08 | 0 | 0 | 1 | Open