## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1991.82 | 2.51 | 2.05 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 949.1 | 1.98 | 1.77 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 497.24 | 2.03 | 2.75 | 0.036 | 3.71 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 408.5 | 1.67 | 1.91 | 0.037 | 3.39 | 0.73 | Open
Pipe 22 | -147.24 | 0.42 | 0.12 | 0.044 | 1.27 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 74.23 | 0.84 | 0.98 | 0.044 | 2.65 | 0.41 | Open
Pipe 110 | 1117.7 | 1.41 | 0.7 | 0.034 | 2.43 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 832.73 | 3.4 | 7.13 | 0.033 | 4.08 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1359.56 | 3.86 | 7.28 | 0.032 | 3.45 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 357.24 | 2.28 | 4.41 | 0.036 | 3.99 | 0.69 | Open
Pipe 121 | 214.23 | 1.37 | 1.71 | 0.039 | 3.8 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 65.77 | 0.75 | 0.78 | 0.045 | 2.81 | 0.47 | Open
Pump 9 | 1991.82 | 0 | -186.39 | 0 | 0 | 1 | Open