## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2010.09 | 2.53 | 2.08 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 928.7 | 1.94 | 1.7 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 525.16 | 2.15 | 3.04 | 0.035 | 3.77 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 442.23 | 1.81 | 2.21 | 0.036 | 3.45 | 0.74 | Open
Pipe 22 | -175.16 | 0.5 | 0.16 | 0.043 | 1.5 | 0.47 | Open
Pipe 31 | 79.16 | 0.9 | 1.1 | 0.044 | 2.87 | 0.43 | Open
Pipe 110 | 1263.64 | 1.59 | 0.88 | 0.034 | 2.48 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 871.39 | 3.56 | 7.76 | 0.033 | 4.11 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1457.18 | 4.13 | 8.27 | 0.031 | 3.5 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 385.16 | 2.46 | 5.07 | 0.036 | 4.1 | 0.7 | Open
Pipe 121 | 219.16 | 1.4 | 1.79 | 0.039 | 3.84 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 60.84 | 0.69 | 0.68 | 0.046 | 2.59 | 0.45 | Open
Pump 9 | 2010.09 | 0 | -183.69 | 0 | 0 | 1 | Open