## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2027.54 | 2.56 | 2.12 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 908.78 | 1.89 | 1.63 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 551.63 | 2.25 | 3.33 | 0.035 | 3.83 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 474.58 | 1.94 | 2.52 | 0.036 | 3.5 | 0.75 | Open
Pipe 22 | -201.63 | 0.57 | 0.21 | 0.042 | 1.68 | 0.51 | Open
Pipe 31 | 84.18 | 0.96 | 1.23 | 0.043 | 3.1 | 0.46 | Open
Pipe 110 | 1402.91 | 1.77 | 1.07 | 0.033 | 2.52 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 908.77 | 3.71 | 8.39 | 0.033 | 4.13 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1550.05 | 4.4 | 9.28 | 0.031 | 3.54 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 411.63 | 2.63 | 5.74 | 0.036 | 4.2 | 0.71 | Open
Pipe 121 | 224.18 | 1.43 | 1.86 | 0.039 | 3.89 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 55.82 | 0.63 | 0.58 | 0.046 | 2.36 | 0.43 | Open
Pump 9 | 2027.54 | 0 | -181.08 | 0 | 0 | 1 | Open