## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.05 | 123.51 | 1
Junc 11 | 210 | 974.66 | 114.68 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.17 | 114.47 | 0.83
Junc 13 | 140 | 954.3 | 112.35 | 0.69
Junc 21 | 210 | 946.58 | 106.84 | 0.78
Junc 22 | 1312.19 | 940.89 | 106.54 | 0.7
Junc 23 | 210 | 940.98 | 108.75 | 0.56
Junc 31 | 140 | 938.58 | 103.38 | 0.58
Junc 32 | 140 | 935.04 | 97.51 | 0.22
Resvr 9 | -1932.25 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -639.95 | 964.22 | 49.49 | 0.92