## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.08 | 122.23 | 1
Junc 11 | 210 | 971.29 | 113.22 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.2 | 113.18 | 0.83
Junc 13 | 140 | 949.79 | 110.4 | 0.7
Junc 21 | 210 | 940.09 | 104.03 | 0.78
Junc 22 | 1498.67 | 933.03 | 103.14 | 0.71
Junc 23 | 210 | 933.26 | 105.4 | 0.58
Junc 31 | 140 | 931.77 | 100.43 | 0.59
Junc 32 | 140 | 927.75 | 94.35 | 0.22
Resvr 9 | -1952.88 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -805.79 | 961.27 | 48.21 | 0.92