## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 986.39 | 119.76 | 1
Junc 11 | 210 | 964.82 | 110.42 | 0.87
Junc 12 | 210 | 955.5 | 110.71 | 0.85
Junc 13 | 140 | 941.01 | 106.59 | 0.73
Junc 21 | 210 | 927.15 | 98.43 | 0.79
Junc 22 | 1849.52 | 917.08 | 96.23 | 0.72
Junc 23 | 210 | 917.71 | 98.66 | 0.63
Junc 31 | 140 | 918.11 | 94.51 | 0.6
Junc 32 | 140 | 912.96 | 87.94 | 0.2
Resvr 9 | -1991.82 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1117.7 | 955.64 | 45.78 | 0.92