## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 983.69 | 118.59 | 1
Junc 11 | 210 | 961.75 | 109.08 | 0.87
Junc 12 | 210 | 952.8 | 109.54 | 0.85
Junc 13 | 140 | 936.76 | 104.75 | 0.75
Junc 21 | 210 | 920.77 | 95.66 | 0.8
Junc 22 | 2013.73 | 909.11 | 92.77 | 0.72
Junc 23 | 210 | 909.97 | 95.31 | 0.65
Junc 31 | 140 | 911.35 | 91.58 | 0.61
Junc 32 | 140 | 905.54 | 84.73 | 0.2
Resvr 9 | -2010.09 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1263.64 | 952.97 | 44.62 | 0.92