## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 981.08 | 117.46 | 1
Junc 11 | 210 | 958.79 | 107.8 | 0.87
Junc 12 | 210 | 950.18 | 108.41 | 0.86
Junc 13 | 140 | 932.61 | 102.96 | 0.75
Junc 21 | 210 | 914.5 | 92.94 | 0.8
Junc 22 | 2170.45 | 901.2 | 89.35 | 0.75
Junc 23 | 210 | 902.32 | 92 | 0.66
Junc 31 | 140 | 904.66 | 88.68 | 0.62
Junc 32 | 140 | 898.16 | 81.53 | 0.21
Resvr 9 | -2027.54 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1402.91 | 950.4 | 43.5 | 0.92