## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1928.15 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1034.33 | 2.16 | 2.07 | 0.033 | 2.92 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 492.46 | 2.01 | 2.7 | 0.036 | 3.59 | 0.77 | Open
Pipe 21 | 275.84 | 1.13 | 0.92 | 0.039 | 3.06 | 0.7 | Open
Pipe 22 | 871.83 | 2.47 | 3.2 | 0.034 | 2.78 | 0.68 | Open
Pipe 31 | 57.97 | 0.66 | 0.62 | 0.046 | 1.97 | 0.32 | Open
Pipe 110 | 626.15 | 0.79 | 0.24 | 0.037 | 2.1 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 683.82 | 2.79 | 4.95 | 0.034 | 3.97 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 958.01 | 2.72 | 3.81 | 0.033 | 3.2 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 352.46 | 2.25 | 4.3 | 0.037 | 3.84 | 0.66 | Open
Pipe 121 | 197.97 | 1.26 | 1.48 | 0.04 | 3.62 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 82.03 | 0.93 | 1.17 | 0.044 | 3.18 | 0.5 | Open
Pump 9 | 1928.15 | 0 | -195.64 | 0 | 0 | 1 | Open