## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1946.96 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1019.56 | 2.12 | 2.02 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 539.53 | 2.2 | 3.19 | 0.035 | 3.69 | 0.78 | Open
Pipe 21 | 306.16 | 1.25 | 1.12 | 0.038 | 3.15 | 0.71 | Open
Pipe 22 | 998.2 | 2.83 | 4.11 | 0.033 | 2.89 | 0.7 | Open
Pipe 31 | 61.23 | 0.69 | 0.68 | 0.046 | 2.1 | 0.34 | Open
Pipe 110 | 780.77 | 0.98 | 0.36 | 0.036 | 2.25 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 717.39 | 2.93 | 5.41 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1050.8 | 2.98 | 4.52 | 0.033 | 3.28 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 399.53 | 2.55 | 5.43 | 0.036 | 4.02 | 0.68 | Open
Pipe 121 | 201.23 | 1.28 | 1.52 | 0.04 | 3.66 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 78.77 | 0.89 | 1.09 | 0.044 | 3.22 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1946.96 | 0 | -192.94 | 0 | 0 | 1 | Open