## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1964.64 | 2.48 | 2 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1005.15 | 2.09 | 1.96 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 583.58 | 2.38 | 3.69 | 0.035 | 3.78 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 334.91 | 1.37 | 1.32 | 0.038 | 3.23 | 0.72 | Open
Pipe 22 | 1116.71 | 3.17 | 5.05 | 0.032 | 2.97 | 0.72 | Open
Pipe 31 | 64.58 | 0.73 | 0.75 | 0.045 | 2.24 | 0.35 | Open
Pipe 110 | 925.65 | 1.17 | 0.5 | 0.035 | 2.34 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 749.49 | 3.06 | 5.87 | 0.034 | 4.02 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1137.22 | 3.23 | 5.23 | 0.032 | 3.35 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 443.58 | 2.83 | 6.59 | 0.035 | 4.17 | 0.7 | Open
Pipe 121 | 204.58 | 1.31 | 1.57 | 0.04 | 3.7 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 75.42 | 0.86 | 1.01 | 0.044 | 3.21 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1964.64 | 0 | -190.38 | 0 | 0 | 1 | Open