## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1981.18 | 2.5 | 2.03 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 991.26 | 2.07 | 1.91 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 624.65 | 2.55 | 4.19 | 0.035 | 3.85 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 361.98 | 1.48 | 1.53 | 0.037 | 3.29 | 0.72 | Open
Pipe 22 | 1227.37 | 3.48 | 6.02 | 0.032 | 3.05 | 0.73 | Open
Pipe 31 | 67.95 | 0.77 | 0.83 | 0.045 | 2.38 | 0.37 | Open
Pipe 110 | 1060.84 | 1.34 | 0.64 | 0.034 | 2.4 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 779.93 | 3.19 | 6.32 | 0.033 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1217.44 | 3.45 | 5.93 | 0.032 | 3.4 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 484.65 | 3.09 | 7.76 | 0.035 | 4.29 | 0.72 | Open
Pipe 121 | 207.95 | 1.33 | 1.62 | 0.039 | 3.73 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 72.05 | 0.82 | 0.92 | 0.044 | 3.16 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1981.18 | 0 | -187.96 | 0 | 0 | 1 | Open