## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1996.6 | 2.52 | 2.06 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 978 | 2.04 | 1.87 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 662.81 | 2.71 | 4.68 | 0.034 | 3.9 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 387.3 | 1.58 | 1.73 | 0.037 | 3.35 | 0.73 | Open
Pipe 22 | 1330.31 | 3.77 | 6.99 | 0.032 | 3.1 | 0.74 | Open
Pipe 31 | 71.29 | 0.81 | 0.91 | 0.045 | 2.53 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 1186.52 | 1.5 | 0.78 | 0.034 | 2.46 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 808.6 | 3.3 | 6.76 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 1291.71 | 3.66 | 6.62 | 0.032 | 3.45 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 522.81 | 3.34 | 8.93 | 0.034 | 4.39 | 0.73 | Open
Pipe 121 | 211.29 | 1.35 | 1.67 | 0.039 | 3.77 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 68.71 | 0.78 | 0.85 | 0.045 | 3.09 | 0.51 | Open
Pump 9 | 1996.6 | 0 | -185.69 | 0 | 0 | 1 | Open