## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2010.93 | 2.54 | 2.08 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 965.47 | 2.01 | 1.82 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 698.16 | 2.85 | 5.15 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 410.89 | 1.68 | 1.93 | 0.037 | 3.39 | 0.74 | Open
Pipe 22 | 1425.77 | 4.04 | 7.95 | 0.031 | 3.16 | 0.75 | Open
Pipe 31 | 74.57 | 0.85 | 0.98 | 0.044 | 2.66 | 0.41 | Open
Pipe 110 | 1303 | 1.64 | 0.93 | 0.033 | 2.49 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 835.46 | 3.41 | 7.18 | 0.033 | 4.08 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1360.31 | 3.86 | 7.28 | 0.032 | 3.48 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 558.16 | 3.56 | 10.08 | 0.034 | 4.46 | 0.74 | Open
Pipe 121 | 214.57 | 1.37 | 1.72 | 0.039 | 3.8 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 65.43 | 0.74 | 0.77 | 0.045 | 2.97 | 0.5 | Open
Pump 9 | 2010.93 | 0 | -183.56 | 0 | 0 | 1 | Open