## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.64 | 123.77 | 1
Junc 11 | 210 | 975.33 | 114.97 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.4 | 114.56 | 0.82
Junc 13 | 140 | 950.16 | 110.56 | 0.71
Junc 21 | 210 | 949.17 | 107.97 | 0.77
Junc 22 | 280 | 944.31 | 108.02 | 0.71
Junc 23 | 1224.29 | 927.43 | 102.88 | 0.64
Junc 31 | 140 | 941.36 | 104.58 | 0.58
Junc 32 | 140 | 938.1 | 98.84 | 0.22
Resvr 9 | -1928.15 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -626.15 | 964.45 | 49.59 | 0.92