## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.94 | 122.6 | 1
Junc 11 | 210 | 972.26 | 113.64 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.62 | 113.36 | 0.83
Junc 13 | 140 | 944.76 | 108.22 | 0.73
Junc 21 | 210 | 943.68 | 105.59 | 0.78
Junc 22 | 280 | 937.77 | 105.19 | 0.73
Junc 23 | 1397.72 | 916.09 | 97.96 | 0.66
Junc 31 | 140 | 935.63 | 102.1 | 0.58
Junc 32 | 140 | 932.02 | 96.2 | 0.23
Resvr 9 | -1946.96 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -780.77 | 961.69 | 48.4 | 0.92