## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 990.38 | 121.49 | 1
Junc 11 | 210 | 969.35 | 112.38 | 0.87
Junc 12 | 210 | 958.98 | 112.22 | 0.84
Junc 13 | 140 | 939.48 | 105.93 | 0.74
Junc 21 | 210 | 938.35 | 103.28 | 0.78
Junc 22 | 280 | 931.38 | 102.42 | 0.74
Junc 23 | 1560.29 | 904.69 | 93.02 | 0.68
Junc 31 | 140 | 930.05 | 99.68 | 0.59
Junc 32 | 140 | 926.07 | 93.62 | 0.23
Resvr 9 | -1964.64 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -925.65 | 959.08 | 47.27 | 0.92