## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.96 | 120.44 | 1
Junc 11 | 210 | 966.6 | 111.19 | 0.87
Junc 12 | 210 | 956.5 | 111.14 | 0.84
Junc 13 | 140 | 934.38 | 103.72 | 0.76
Junc 21 | 210 | 933.23 | 101.06 | 0.78
Junc 22 | 280 | 925.18 | 99.74 | 0.75
Junc 23 | 1712.02 | 893.39 | 88.13 | 0.7
Junc 31 | 140 | 924.68 | 97.35 | 0.59
Junc 32 | 140 | 920.3 | 91.13 | 0.22
Resvr 9 | -1981.18 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1060.84 | 956.63 | 46.2 | 0.92