## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 985.69 | 119.46 | 1
Junc 11 | 210 | 964.02 | 110.07 | 0.87
Junc 12 | 210 | 954.17 | 110.13 | 0.85
Junc 13 | 140 | 929.48 | 101.6 | 0.76
Junc 21 | 210 | 928.35 | 98.94 | 0.79
Junc 22 | 280 | 919.22 | 97.15 | 0.76
Junc 23 | 1853.12 | 882.31 | 83.33 | 0.7
Junc 31 | 140 | 919.54 | 95.13 | 0.6
Junc 32 | 140 | 914.75 | 88.72 | 0.23
Resvr 9 | -1996.6 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1186.52 | 954.33 | 45.2 | 0.92