## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 983.56 | 118.53 | 1
Junc 11 | 210 | 961.61 | 109.02 | 0.87
Junc 12 | 210 | 951.99 | 109.19 | 0.85
Junc 13 | 140 | 924.81 | 99.58 | 0.77
Junc 21 | 210 | 923.71 | 96.93 | 0.79
Junc 22 | 280 | 913.52 | 94.69 | 0.77
Junc 23 | 1983.92 | 871.56 | 78.67 | 0.72
Junc 31 | 140 | 914.64 | 93 | 0.6
Junc 32 | 140 | 909.44 | 86.42 | 0.2
Resvr 9 | -2010.93 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1303 | 952.17 | 44.27 | 0.92