## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1915.64 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 972.48 | 2.03 | 1.85 | 0.034 | 2.89 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 347.6 | 1.42 | 1.41 | 0.038 | 3.25 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -248.46 | 1.01 | 0.76 | 0.04 | 2.57 | 0.62 | Open
Pipe 22 | 2.4 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.43 | 0.39 | Open
Pipe 31 | -176.17 | 2 | 4.84 | 0.039 | 4.3 | 0.57 | Open
Pipe 110 | 432.15 | 0.54 | 0.12 | 0.039 | 1.8 | 0.91 | Open
Pipe 111 | 733.16 | 2.99 | 5.64 | 0.034 | 4.01 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 847.03 | 2.4 | 3.03 | 0.034 | 3.08 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 207.6 | 1.33 | 1.61 | 0.039 | 2.73 | 0.52 | Open
Pipe 121 | 771.62 | 4.93 | 18.37 | 0.033 | 3.91 | 0.64 | Open
Pipe 122 | 316.17 | 3.59 | 14.29 | 0.036 | 5.34 | 0.68 | Open
Pump 9 | 1915.64 | 0 | -197.42 | 0 | 0 | 1 | Open