## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1927.15 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 952.12 | 1.98 | 1.78 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 361.52 | 1.48 | 1.52 | 0.037 | 3.32 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -284.87 | 1.16 | 0.98 | 0.039 | 2.83 | 0.65 | Open
Pipe 22 | -11.52 | 0.03 | 0 | 0.064 | 0.56 | 0.36 | Open
Pipe 31 | -200.02 | 2.27 | 6.12 | 0.038 | 4.48 | 0.58 | Open
Pipe 110 | 512.77 | 0.65 | 0.17 | 0.038 | 1.96 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 765.04 | 3.13 | 6.1 | 0.034 | 4.03 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 893.37 | 2.53 | 3.34 | 0.034 | 3.14 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 221.52 | 1.41 | 1.82 | 0.039 | 3 | 0.57 | Open
Pipe 121 | 839.91 | 5.36 | 21.5 | 0.032 | 4.06 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 340.02 | 3.86 | 16.35 | 0.035 | 5.43 | 0.69 | Open
Pump 9 | 1927.15 | 0 | -195.78 | 0 | 0 | 1 | Open