## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1936.56 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 935.03 | 1.95 | 1.72 | 0.034 | 2.88 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 372.61 | 1.52 | 1.61 | 0.037 | 3.37 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -313.91 | 1.28 | 1.17 | 0.038 | 2.93 | 0.66 | Open
Pipe 22 | -22.61 | 0.06 | 0 | 0.058 | 0.63 | 0.34 | Open
Pipe 31 | -219.32 | 2.49 | 7.26 | 0.038 | 4.61 | 0.6 | Open
Pipe 110 | 578.21 | 0.73 | 0.21 | 0.038 | 2.06 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 791.53 | 3.23 | 6.5 | 0.033 | 4.05 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 930.62 | 2.64 | 3.61 | 0.033 | 3.18 | 0.78 | Open
Pipe 113 | 232.61 | 1.48 | 1.99 | 0.039 | 3.19 | 0.59 | Open
Pipe 121 | 895.45 | 5.72 | 24.2 | 0.032 | 4.34 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 359.32 | 4.08 | 18.11 | 0.035 | 5.49 | 0.69 | Open
Pump 9 | 1936.56 | 0 | -194.43 | 0 | 0 | 1 | Open