## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1944.22 | 2.45 | 1.96 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 920.83 | 1.92 | 1.67 | 0.034 | 2.87 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 381.5 | 1.56 | 1.68 | 0.037 | 3.4 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -337.18 | 1.38 | 1.34 | 0.038 | 2.99 | 0.67 | Open
Pipe 22 | -31.5 | 0.09 | 0.01 | 0.055 | 0.68 | 0.33 | Open
Pipe 31 | -234.95 | 2.67 | 8.25 | 0.037 | 4.7 | 0.6 | Open
Pipe 110 | 631.3 | 0.8 | 0.24 | 0.037 | 2.13 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 813.4 | 3.32 | 6.83 | 0.033 | 4.07 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 960.63 | 2.73 | 3.82 | 0.033 | 3.21 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 241.5 | 1.54 | 2.14 | 0.039 | 3.33 | 0.61 | Open
Pipe 121 | 940.58 | 6 | 26.51 | 0.032 | 4.45 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 374.95 | 4.25 | 19.6 | 0.035 | 5.54 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1944.22 | 0 | -193.33 | 0 | 0 | 1 | Open