## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1950.48 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 909.07 | 1.89 | 1.63 | 0.034 | 2.87 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 388.67 | 1.59 | 1.74 | 0.037 | 3.43 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -355.93 | 1.45 | 1.48 | 0.038 | 3.03 | 0.67 | Open
Pipe 22 | -38.67 | 0.11 | 0.01 | 0.053 | 0.71 | 0.33 | Open
Pipe 31 | -247.65 | 2.81 | 9.09 | 0.037 | 4.77 | 0.61 | Open
Pipe 110 | 674.51 | 0.85 | 0.28 | 0.037 | 2.17 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 831.41 | 3.4 | 7.11 | 0.033 | 4.08 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 984.91 | 2.79 | 4.01 | 0.033 | 3.23 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 248.67 | 1.59 | 2.26 | 0.038 | 3.42 | 0.62 | Open
Pipe 121 | 977.34 | 6.24 | 28.46 | 0.031 | 4.47 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 387.65 | 4.4 | 20.85 | 0.035 | 5.57 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1950.48 | 0 | -192.43 | 0 | 0 | 1 | Open