## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1955.61 | 2.47 | 1.98 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 899.35 | 1.87 | 1.6 | 0.034 | 2.86 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 394.48 | 1.61 | 1.79 | 0.037 | 3.45 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -371.15 | 1.52 | 1.6 | 0.037 | 3.07 | 0.67 | Open
Pipe 22 | -44.48 | 0.13 | 0.01 | 0.052 | 0.74 | 0.33 | Open
Pipe 31 | -258.02 | 2.93 | 9.81 | 0.037 | 4.82 | 0.62 | Open
Pipe 110 | 709.83 | 0.89 | 0.3 | 0.037 | 2.21 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 846.27 | 3.46 | 7.35 | 0.033 | 4.09 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1004.69 | 2.85 | 4.16 | 0.033 | 3.25 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 254.48 | 1.62 | 2.35 | 0.038 | 3.49 | 0.63 | Open
Pipe 121 | 1007.42 | 6.43 | 30.1 | 0.031 | 4.49 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 398.02 | 4.52 | 21.89 | 0.035 | 5.6 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1955.61 | 0 | -191.69 | 0 | 0 | 1 | Open