## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.42 | 124.54 | 1
Junc 11 | 210 | 977.35 | 115.84 | 0.87
Junc 12 | 210 | 967.6 | 115.95 | 0.81
Junc 13 | 140 | 960.13 | 114.88 | 0.65
Junc 21 | 210 | 947.6 | 107.28 | 0.65
Junc 22 | 280 | 951.61 | 111.19 | 0.72
Junc 23 | 210 | 951.61 | 113.35 | 0.25
Junc 31 | 947.79 | 850.59 | 65.25 | 0.59
Junc 32 | 140 | 876.14 | 71.99 | 0.62
Resvr 9 | -1915.64 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -432.15 | 967.63 | 50.97 | 0.92