## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.43 | 123.25 | 1
Junc 11 | 210 | 973.96 | 114.37 | 0.87
Junc 12 | 210 | 964.89 | 114.78 | 0.82
Junc 13 | 140 | 956.4 | 113.26 | 0.67
Junc 21 | 210 | 939.67 | 103.85 | 0.73
Junc 22 | 280 | 945.85 | 108.69 | 0.73
Junc 23 | 210 | 945.87 | 110.87 | 0.33
Junc 31 | 1114.77 | 811.88 | 48.48 | 0.63
Junc 32 | 140 | 850.21 | 60.75 | 0.64
Resvr 9 | -1936.56 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -578.21 | 964.94 | 49.8 | 0.92