## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.43 | 122.38 | 1
Junc 11 | 210 | 971.68 | 113.39 | 0.87
Junc 12 | 210 | 963.08 | 113.99 | 0.83
Junc 13 | 140 | 953.89 | 112.18 | 0.68
Junc 21 | 210 | 934.12 | 101.44 | 0.74
Junc 22 | 280 | 941.93 | 106.99 | 0.73
Junc 23 | 210 | 941.98 | 109.18 | 0.47
Junc 31 | 1224.99 | 783.85 | 36.33 | 0.66
Junc 32 | 140 | 831.86 | 52.8 | 0.65
Resvr 9 | -1950.48 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -674.51 | 963.13 | 49.02 | 0.92