## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.69 | 122.06 | 1
Junc 11 | 210 | 970.84 | 113.02 | 0.87
Junc 12 | 210 | 962.4 | 113.7 | 0.83
Junc 13 | 140 | 952.96 | 111.77 | 0.69
Junc 21 | 210 | 932.02 | 100.54 | 0.74
Junc 22 | 280 | 940.46 | 106.36 | 0.73
Junc 23 | 210 | 940.53 | 108.55 | 0.52
Junc 31 | 1265.44 | 773.08 | 31.67 | 0.67
Junc 32 | 140 | 824.87 | 49.77 | 0.66
Resvr 9 | -1955.61 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -709.83 | 962.46 | 48.73 | 0.92