## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1897.13 | 2.39 | 1.87 | 0.032 | 2.66 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1020.44 | 2.13 | 2.02 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 330.94 | 1.35 | 1.29 | 0.038 | 3.16 | 0.72 | Open
Pipe 21 | -47.3 | 0.19 | 0.04 | 0.051 | 0.87 | 0.42 | Open
Pipe 22 | 19.06 | 0.05 | 0 | 0.059 | 0.25 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 363.99 | 4.13 | 18.55 | 0.035 | 5.12 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 312.03 | 0.39 | 0.07 | 0.041 | 1.41 | 0.91 | Open
Pipe 111 | 666.69 | 2.72 | 4.73 | 0.034 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 791.53 | 2.25 | 2.67 | 0.034 | 3.01 | 0.75 | Open
Pipe 113 | 190.94 | 1.22 | 1.38 | 0.04 | 2.39 | 0.46 | Open
Pipe 121 | 503.99 | 3.22 | 8.35 | 0.035 | 4.31 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 445.17 | 5.05 | 26.93 | 0.034 | 5.47 | 0.68 | Open
Pump 9 | 1897.13 | 0 | -200.03 | 0 | 0 | 1 | Open