## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1903.65 | 2.4 | 1.88 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1012.85 | 2.11 | 1.99 | 0.034 | 2.91 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 340.23 | 1.39 | 1.36 | 0.038 | 3.21 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -58.83 | 0.24 | 0.05 | 0.049 | 0.99 | 0.39 | Open
Pipe 22 | 9.77 | 0.03 | 0 | 0.065 | 0.23 | 0.42 | Open
Pipe 31 | 389.63 | 4.42 | 21.04 | 0.035 | 5.15 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 359.92 | 0.45 | 0.09 | 0.04 | 1.61 | 0.91 | Open
Pipe 111 | 680.8 | 2.78 | 4.91 | 0.034 | 3.97 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 822.54 | 2.33 | 2.87 | 0.034 | 3.05 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 200.23 | 1.28 | 1.51 | 0.04 | 2.54 | 0.49 | Open
Pipe 121 | 529.63 | 3.38 | 9.15 | 0.034 | 4.3 | 0.72 | Open
Pipe 122 | 473.94 | 5.38 | 30.25 | 0.034 | 5.56 | 0.69 | Open
Pump 9 | 1903.65 | 0 | -199.11 | 0 | 0 | 1 | Open