## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1908.55 | 2.41 | 1.89 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1007.04 | 2.1 | 1.97 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 347.15 | 1.42 | 1.41 | 0.038 | 3.25 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -67.25 | 0.27 | 0.07 | 0.048 | 1.07 | 0.39 | Open
Pipe 22 | 2.85 | 0.01 | 0 | 0.068 | 0.43 | 0.39 | Open
Pipe 31 | 408.76 | 4.64 | 23 | 0.034 | 5.16 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 395.65 | 0.5 | 0.1 | 0.04 | 1.72 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 691.51 | 2.82 | 5.06 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 845.54 | 2.4 | 3.02 | 0.034 | 3.08 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 207.15 | 1.32 | 1.61 | 0.04 | 2.73 | 0.52 | Open
Pipe 121 | 548.76 | 3.5 | 9.77 | 0.034 | 4.29 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 495.44 | 5.62 | 32.84 | 0.033 | 5.6 | 0.69 | Open
Pump 9 | 1908.55 | 0 | -198.42 | 0 | 0 | 1 | Open