## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1912.28 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1002.58 | 2.09 | 1.95 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 352.36 | 1.44 | 1.45 | 0.038 | 3.27 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -73.52 | 0.3 | 0.08 | 0.047 | 1.13 | 0.39 | Open
Pipe 22 | -2.36 | 0.01 | 0 | 0.083 | 0.49 | 0.37 | Open
Pipe 31 | 423.21 | 4.8 | 24.53 | 0.034 | 5.17 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 422.62 | 0.53 | 0.12 | 0.039 | 1.8 | 0.91 | Open
Pipe 111 | 699.69 | 2.86 | 5.17 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 862.84 | 2.45 | 3.14 | 0.034 | 3.1 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 212.36 | 1.36 | 1.68 | 0.039 | 2.84 | 0.54 | Open
Pipe 121 | 563.21 | 3.59 | 10.25 | 0.034 | 4.29 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 511.69 | 5.81 | 34.86 | 0.033 | 5.63 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1912.28 | 0 | -197.9 | 0 | 0 | 1 | Open