## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1915.14 | 2.41 | 1.9 | 0.032 | 2.67 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 999.12 | 2.08 | 1.94 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 356.34 | 1.46 | 1.48 | 0.038 | 3.29 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -78.26 | 0.32 | 0.09 | 0.047 | 1.19 | 0.4 | Open
Pipe 22 | -6.34 | 0.02 | 0 | 0.071 | 0.53 | 0.37 | Open
Pipe 31 | 434.28 | 4.93 | 25.73 | 0.034 | 5.17 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 443.29 | 0.56 | 0.13 | 0.039 | 1.84 | 0.92 | Open
Pipe 111 | 706.02 | 2.88 | 5.26 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 876.07 | 2.49 | 3.22 | 0.034 | 3.11 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 216.34 | 1.38 | 1.74 | 0.039 | 2.92 | 0.55 | Open
Pipe 121 | 574.28 | 3.67 | 10.63 | 0.034 | 4.28 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 524.15 | 5.95 | 36.45 | 0.033 | 5.66 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1915.14 | 0 | -197.49 | 0 | 0 | 1 | Open