## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 4:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1917.37 | 2.42 | 1.91 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 996.4 | 2.08 | 1.93 | 0.034 | 2.9 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 359.41 | 1.47 | 1.51 | 0.037 | 3.3 | 0.74 | Open
Pipe 21 | -81.92 | 0.33 | 0.1 | 0.047 | 1.23 | 0.4 | Open
Pipe 22 | -9.41 | 0.03 | 0 | 0.066 | 0.55 | 0.36 | Open
Pipe 31 | 442.89 | 5.03 | 26.68 | 0.034 | 5.18 | 0.64 | Open
Pipe 110 | 459.35 | 0.58 | 0.14 | 0.039 | 1.88 | 0.91 | Open
Pipe 111 | 710.97 | 2.9 | 5.32 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 886.34 | 2.51 | 3.3 | 0.034 | 3.12 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 219.41 | 1.4 | 1.79 | 0.039 | 2.98 | 0.56 | Open
Pipe 121 | 582.89 | 3.72 | 10.93 | 0.034 | 4.28 | 0.71 | Open
Pipe 122 | 533.83 | 6.06 | 37.7 | 0.033 | 5.68 | 0.7 | Open
Pump 9 | 1917.37 | 0 | -197.17 | 0 | 0 | 1 | Open