## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1000.03 | 125.67 | 1
Junc 11 | 210 | 980.33 | 117.13 | 0.87
Junc 12 | 210 | 969.67 | 116.85 | 0.8
Junc 13 | 140 | 962.84 | 116.06 | 0.63
Junc 21 | 210 | 955.37 | 110.65 | 0.76
Junc 22 | 280 | 955.56 | 112.9 | 0.7
Junc 23 | 210 | 955.54 | 115.06 | 0.25
Junc 31 | 140 | 911.3 | 91.55 | 0.67
Junc 32 | 809.16 | 813.34 | 44.78 | 0.62
Resvr 9 | -1897.13 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -312.03 | 969.68 | 51.86 | 0.92