## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 999.11 | 125.27 | 1
Junc 11 | 210 | 979.28 | 116.68 | 0.87
Junc 12 | 210 | 968.77 | 116.46 | 0.81
Junc 13 | 140 | 961.59 | 115.51 | 0.65
Junc 21 | 210 | 953.34 | 109.77 | 0.75
Junc 22 | 280 | 953.62 | 112.06 | 0.71
Junc 23 | 210 | 953.61 | 114.22 | 0.24
Junc 31 | 140 | 905.02 | 88.84 | 0.67
Junc 32 | 863.57 | 793.91 | 36.36 | 0.63
Resvr 9 | -1903.65 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -359.92 | 968.78 | 51.47 | 0.92