## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 998.42 | 124.97 | 1
Junc 11 | 210 | 978.49 | 116.34 | 0.87
Junc 12 | 210 | 968.09 | 116.16 | 0.81
Junc 13 | 140 | 960.64 | 115.1 | 0.66
Junc 21 | 210 | 951.79 | 109.1 | 0.75
Junc 22 | 280 | 952.15 | 111.42 | 0.72
Junc 23 | 210 | 952.15 | 113.59 | 0.24
Junc 31 | 140 | 900.19 | 86.74 | 0.67
Junc 32 | 904.2 | 778.77 | 29.8 | 0.63
Resvr 9 | -1908.55 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -395.65 | 968.11 | 51.18 | 0.92