## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.9 | 124.75 | 1
Junc 11 | 210 | 977.9 | 116.08 | 0.87
Junc 12 | 210 | 967.58 | 115.94 | 0.81
Junc 13 | 140 | 959.92 | 114.79 | 0.66
Junc 21 | 210 | 950.6 | 108.59 | 0.74
Junc 22 | 280 | 951.02 | 110.94 | 0.72
Junc 23 | 210 | 951.02 | 113.1 | 0.26
Junc 31 | 140 | 896.46 | 85.13 | 0.67
Junc 32 | 934.9 | 766.96 | 24.68 | 0.63
Resvr 9 | -1912.28 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -422.62 | 967.6 | 50.96 | 0.92