## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.49 | 124.57 | 1
Junc 11 | 210 | 977.43 | 115.88 | 0.87
Junc 12 | 210 | 967.18 | 115.77 | 0.81
Junc 13 | 140 | 959.36 | 114.55 | 0.66
Junc 21 | 210 | 949.68 | 108.19 | 0.74
Junc 22 | 280 | 950.16 | 110.56 | 0.72
Junc 23 | 210 | 950.16 | 112.73 | 0.27
Junc 31 | 140 | 893.55 | 83.87 | 0.67
Junc 32 | 958.43 | 757.71 | 20.67 | 0.63
Resvr 9 | -1915.14 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -443.29 | 967.21 | 50.79 | 0.92